MẪU NỘI QUY AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
Soạn theo Điều 3 Nghị định 105/2025/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15
Bản mẫu do PCCC.vn biên soạn để cơ sở tự điền — không thay thế nghĩa vụ ban hành văn bản của người đứng đầu cơ sở.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CƠ SỞ: ...................................................................
Số: ............/NQ-.........                                        ..............., ngày ...... tháng ...... năm 20......

NỘI QUY AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Áp dụng tại: ................................................................................)

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;
Căn cứ Điều 3 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ;
Căn cứ tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ sở,
Người đứng đầu cơ sở ban hành nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:
Điều 1. Quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ
1. Không câu, mắc điện tùy tiện ngoài hệ thống đã được thiết kế; không dùng ổ cắm, dây dẫn quá tải; hết giờ làm việc phải ngắt điện khu vực .................................
2. Cấm hút thuốc, sử dụng lửa trần tại: ................................................. (kho, khu vực chứa chất dễ cháy, khu sạc pin…).
3. Việc hàn, cắt, sinh nhiệt chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của .......................... và phải dọn sạch vật liệu cháy trong bán kính an toàn.
4. Xe điện, pin, thiết bị sạc chỉ được sạc tại khu vực quy định: ................................., không sạc qua đêm ngoài khu vực này.
5. Chất dễ cháy, nổ được sắp xếp, bảo quản tại: ................................., cách nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu .......... m.
(Cơ sở bổ sung các quy định đặc thù theo ngành nghề của mình.)
Điều 2. Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Không để hàng hóa, vật dụng che khuất bình chữa cháy, họng nước chữa cháy, tủ trung tâm báo cháy, lối vào phương tiện chữa cháy.
2. Không tự ý di chuyển, sử dụng sai mục đích hoặc tắt các thiết bị báo cháy, chữa cháy.
3. Người được giao quản lý phương tiện: .......................... kiểm tra định kỳ .......... lần/tháng và ghi vào sổ theo dõi.
4. Phương tiện hỏng, hết hạn kiểm định phải báo ngay cho .......................... để thay thế, bảo dưỡng.
Điều 3. Nội dung phải thực hiện khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố
1. Người phát hiện phải báo động (hô hoán, ấn nút báo cháy) và báo ngay cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở.
2. Cắt điện khu vực xảy ra cháy; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy khi còn nhỏ.
3. Gọi 114, nêu rõ địa chỉ, loại công trình, tình trạng người bị nạn; cử người đón và chỉ đường cho xe chữa cháy.
4. Tổ chức thoát nạn theo lối thoát nạn đã quy định; ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật; tập trung tại điểm: ..........................
5. Bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Nội quy này được phổ biến tới toàn thể người làm việc, sinh sống tại cơ sở và niêm yết ở vị trí dễ thấy.
2. Người vi phạm tùy mức độ bị xử lý theo quy định của cơ sở và quy định pháp luật.
3. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký và được rà soát, sửa đổi khi cơ sở thay đổi công năng, quy mô hoạt động.
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Lưu ý pháp lý: "tiêu lệnh chữa cháy" không phải thuật ngữ trong Luật 55/2024/QH15 hay Nghị định 105/2025/NĐ-CP — đây là thông lệ thực tế, thường in chung biển với nội quy để nhắc việc tại chỗ. Nghĩa vụ bắt buộc là BAN HÀNH nội quy, PHỔ BIẾN và NIÊM YẾT ở vị trí dễ thấy (khoản 3 Điều 3 Nghị định 105/2025/NĐ-CP).

Cần rà soát bản nội quy đã điền hoặc đặt biển in sẵn: PCCC.vn — Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PCCC Việt Nam · Hotline 0876 666 114 · kinhdoanh@pccc.vn
